## 幕墙立柱计算

基本参数：

1：计算点标高：60m；

2：力学模型：双跨梁；

3：立柱跨度：L=3000mm，短跨长L1=700mm，长跨长L2=2300mm；

4：立柱左分格宽：1100mm；立柱右分格宽：1100mm；

5：立柱计算间距：B=1100mm；

6：板块配置：铝单板；

7：立柱材质：6063-T5；

8：安装方式：偏心受拉；

本处幕墙立柱按双跨梁力学模型进行设计计算，受力模型如下：

### 立柱型材选材计算

(1)风荷载作用的线荷载集度(按矩形分布)：

qwk：风荷载线分布最大荷载集度标准值(N/mm)；

wk：风荷载标准值(MPa)；

B：幕墙立柱计算间距(mm)；

qwk=wkB

=0.00113×1100

=1.243N/mm

qw：风荷载线分布最大荷载集度设计值(N/mm)；

qw=1.4qwk

=1.4×1.243

=1.74N/mm

(2)水平地震作用线荷载集度(按矩形分布)：

qEAk：垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值(MPa)；

βE：动力放大系数，取5.0；

αmax：水平地震影响系数最大值，取0.16；

Gk：幕墙构件的重力荷载标准值(N)，(含面板和框架)；

A：幕墙平面面积(mm2)；

qEAk=βEαmaxG/A      ……5.3.4[JGJ102-2003]

=5×0.16×0.0004

=0.00032MPa

qEk：水平地震作用线荷载集度标准值(N/mm)；

B：幕墙立柱计算间距(mm)；

qEk=qEAkB

=0.00032×1100

=0.352N/mm

qE：水平地震作用线荷载集度设计值(N/mm)；

qE=1.3qEk

=1.3×0.352

=0.458N/mm

(3)幕墙受荷载集度组合：

用于强度计算时，采用Sw+0.5SE设计值组合：  ……5.4.1[JGJ102-2003]

q=qw+0.5qE

=1.74+0.5×0.458

=1.969N/mm

用于挠度计算时，采用Sw标准值：  ……5.4.1[JGJ102-2003]

qk=qwk

=1.243N/mm

(4)求支座反力R1及最大弯矩：

由双跨梁弯矩图可知，两支点0，2处弯矩为零，中支点弯矩最大为M1，而在均布荷载作用下，最大挠度在长跨内出现。

M1：中支座弯矩(N·mm)；

R1：中支座反力(N)；

M1=-q(L13+L23)/8L

=-1.969×(7003+23003)/8/3000

=-1026341.25N·mm

R1=qL1/2-M1/L1+qL2/2-M1/L2

=1.969×700/2-(-1026341.25/700)+1.969×2300/2-(-1026341.25/2300)

=4865.937N

### 确定材料的截面参数

(1)截面的型材惯性矩要求：

k2=0

k1=4M1/(qL22)

=4×1026341.25/(1.969×23002)

=0.394

查《建筑结构静力计算手册》第二版表3-9附注说明：

x0=A/4+2R1/3cos(θ+240)

其中：

A=2+k1-k2=2.394

R=((A/4)2-k1/2)3/2=0.065

θ=1/3arccos((A3-12k1A-8(1-2k1-k2))/64R)=26.751

x0=A/4+2R1/3cos(θ+240)

=2.394/4+2×0.0651/3cos(26.751+240)

=0.553

λ=x0(1-2k1+3k1x0-2x02-k1x02+x03)

=0.1674

代入df,lim=λqkL24/24EIxmin

上式中：

df,lim：按规范要求，立柱的挠度限值(mm)；

qk：风荷载线荷载集度标准值(N/mm)；

L2：长跨长度(mm)；

E：型材的弹性模量(MPa)，对6063-T5取70000MPa；

Ixmin：材料需满足的绕X轴最小惯性矩(mm4)；

L2/180=2300/180=12.778

按[5.1.1.2]《建筑幕墙》GB/T21086-2007的规定，对于构件式玻璃幕墙或单元幕墙（其它形式幕墙或外维护结构无绝对挠度限制）：

当跨距≤4500mm时，绝对挠度不应该大于20mm；

当跨距＞4500mm时，绝对挠度不应该大于30mm；

对本例取：

df,lim=12.778mm

代入上式：

Ixmin=λqkL24/24Edf,lim

=0.1674×1.243×23004/24/70000/12.778

=271247.51mm4

(2)截面的型材抵抗矩要求：

Wnx：立柱净截面抵抗矩预选值(mm3)；

Mx：弯矩组合设计值即M1(N·mm)；

γ：塑性发展系数：

对于钢材龙骨，按JGJ133或JGJ102规范,取1.05；

对于铝合金龙骨，按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007，取1.00；

fa ：型材抗弯强度设计值(MPa)，对6063-T5取90；

Wnx=Mx/γfa

=1026341.25/1.00/90

=11403.792mm3

### 选用立柱型材的截面特性

按上一项计算结果选用型材号：60/100系列

型材的抗弯强度设计值：90MPa

型材的抗剪强度设计值：τa=55MPa

型材弹性模量：E=70000MPa

绕X轴惯性矩：Ix=1532970mm4

绕Y轴惯性矩：Iy=598440mm4

绕X轴净截面抵抗矩：Wnx1=29510mm3

绕X轴净截面抵抗矩：Wnx2=31843mm3

型材净截面面积：An=1111.5mm2

型材线密度：γg=0.03001N/mm

型材截面垂直于X轴腹板的截面总宽度：t=6mm

型材受力面对中性轴的面积矩：Sx=18846mm3

塑性发展系数：γ=1.00

### 立柱的抗弯强度计算

(1)立柱轴向拉力设计值：

Nk：立柱轴向拉力标准值(N)；

qGAk：幕墙单位面积的自重标准值(MPa)；

A：立柱单元的面积(mm2)；

B：幕墙立柱计算间距(mm)；

L：立柱跨度(mm)；

Nk=qGAkA

=qGAkBL

=0.0004×1100×3000

=1320N

N：立柱轴向拉力设计值(N)；

N=1.2Nk

=1.2×1320

=1584N

(2)抗弯强度校核：

按双跨梁(受拉)立柱强度公式，应满足：

N/An+Mx/γWnx≤fa            ……6.3.7[JGJ102-2003]

上式中：

N：立柱轴力设计值(N)；

Mx：立柱弯矩设计值(N·mm)；

An：立柱净截面面积(mm2)；

Wnx：在弯矩作用方向的净截面抵抗矩(mm3)；

γ：塑性发展系数：

对于钢材龙骨，按JGJ133或JGJ102规范,取1.05；

对于铝合金龙骨，按最新《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007，取1.00；

fa：型材的抗弯强度设计值，取90MPa；

则：

N/An+Mx/γWnx=1584/1111.5+1026341.25/1.00/29510

=36.205MPa≤90MPa

立柱抗弯强度满足要求。

### 立柱的挠度计算

因为惯性矩预选是根据挠度限值计算的，所以只要选择的立柱惯性矩大于预选值，挠度就满足要求：

实际选用的型材惯性矩为：Ix=1532970mm4

预选值为：Ixmin=271247.51mm4

实际挠度计算值为：

df=λqkL24/24EIx

=0.1674×1.243×23004/24/70000/1532970

=2.261mm

而df,lim=12.778mm

所以，立柱挠度满足规范要求。

### 立柱的抗剪计算

校核依据：

τmax≤τa=55MPa (立柱的抗剪强度设计值)

(1)求中支座剪力设计值：

采用Vw+0.5VE组合

Vw1左=-(qL1/2-M1/L1)

=-(1.969×700/2-(-1026341.25/700))

=-2155.352N

Vw1右=qL2/2-M1/L2

=1.969×2300/2-(-1026341.25/2300)

=2710.585N

取V=2710.585N

(2)立柱剪应力：

τmax：立柱最大剪应力(MPa)；

V：立柱所受剪力(N)；

Sx：立柱型材受力面对中性轴的面积矩(mm3)；

Ix：立柱型材截面惯性矩(mm4)；

t：型材截面垂直于X轴腹板的截面总宽度(mm)；

τmax=VSx/Ixt

=2710.585×18846/1532970/6

=5.554MPa

5.554MPa≤55MPa

立柱抗剪强度满足要求!